{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":5,"rows_kept":50,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Material","Antall","Pris (stk eller m)","eks. Mva","inkl. Mva"]
["Kanal 25x60",149,10,1490,1862]
["prefix 3G4",12,42,594,630]
["prefix 3G2.5",12,29,348,435]
["korrugerte rør 16mm (50m)",62,6.11,378.82,473.53]
["Multiboks Elko for PFXP",4,111.15,444.6,555.75]
["klammer TC-C5M Secor 14-20 grå Varmforsi",40,3.38,135.2,169]
["veggboks S57/100 Stender",6,96.2,577.2,721.5]
["Montør x",12.5,620,7750,9687.5]
["Montør y",12.5,620,7750,9687.5]
["transport",400,6.12,2448,3060]
["Stikk. Tekn. 25A 2P 7693 HV",1,510.9,510.9,638.63]
["Kanal 15x15mm",1.5,211,316.5,395.63]
["Ford Skinne 2P",0.2,"651|",130.2,162.75]
["bryter RS16/5 I Pol.hvit",1,250.9,250.9,313.63]
["bryter RS16/2 I Pol.hvit",1,174.2,174.2,217.75]
["bryter RS16/1 I Pol.hvit",2,149.5,299,373.75]
["Komb.plate L572 P.hvit",2,107.25,214.5,268.13]
["festeramme L-339",1,11.7,11.7,14.63]
["SG Con 6x50W",1,960,960,1200]
["APK 23 ISH 25mm stift",5,2.73,13.65,17.06]
["plastplugg TCP 0 hvit 100stk",5,1.43,7.15,8.94]
["kabel PN 1.5MM2 sort snelle flertr.",100,9.1,910,1137.5]
["kabel PN 2.5MM2 sort snelle flertr.",74,16.9,1250.6,1563.25]
["PR Pluss 500V 2x2.5/2.5 B2 75 kabelbøtta",7,49.79,348.53,435.66]
["kabel PR 2x1.5/1.5 bunt",11,42.25,464.75,580.94]
["kabel KTV 0.8/3.6 (NX) TR 305M",10,4.16,41.6,52]
["stikk.RS 1091 PT.P hvit",2,247,494,617.5]
["stikk. RS 1051 PH",6,124.15,744.9,931.13]
["stikk. RS 1014 PT.P. Hvit",2,174.2,348.4,435.5]
["stikk. RS 1050 PH",2,98.15,196.3,245.38]
["stikk.RS 1090 PT.P hvit",1,261.3,261.3,326.63]
["kabel PR 2x1.5/1.5 bunt",1.5,42.25,63.38,79.22]
["kabel PR 3x1.5/1.5 bunt",1.5,41.6,62.4,78]
["effektregulator RS16/400 HR",1,2030.6,2030.6,2538.25]
["jussi dimmer",2,985.4,1970.8,2463.5]
["WAGO 6x2.5mm2 (Pk50) 773-106",40,3.38,135.2,169]
["kombiautomat 16-20A",7,645,4515,5643.75]
["Vegglokk AK17 plast",2,13.65,27.3,34.13]
["taklokk AL-12 tett plast",1,16.58,16.58,20.73]
["PLS 90 2X1.5 Anti twin blå. brun",21,40.95,859.95,1074.94]
["spotter SG Jupiter 230V B.S",8,249,1992,2490]
["Chef benkarmatur 4X20whf",1,725.4,725.4,906.75]
["støpsel tekn. 2x25A+J 7695 HV",1,215.8,215.8,269.75]
["støpsel 82 16/2+J.P.hvit rett",1,72.15,72.15,90.19]
["montør x",19,620,11780,14725]
["montør y",9,620,5580,6975]
["transport",1,1400,1400,1750]
[]
["Totalt",{"$nulls":3},76526.38]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}