{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Oppgave","Nordbohus (Follo Bygg og Eiendom)","Follo Hus","Mesterhus (Akro)"]
["Såle","20 cm isolasjon","Ikke inkl","20cm isolasjon"]
["Grunnarbeider","ikke inkl","Ikke inkl","Inkl"]
["Grunnmur","Sprøytebetong+bindingsverk","Kompaktmur (sprøytebetong)","Inkl, BEWI"]
["Vinduer","Nordan ferdig malt","uten sprosser, U=1,2, fabrikksmalt","Hvitmalte, u=1,2"]
["Dører inne","Swedoor 700/02","Swedoor 96/03","Swedoor 96/03"]
["ytterdører","Swedoor donau/Tau","Swedoor Puccini/barents","Ikke avklart"]
["utvendige vegger","Bindingsverk/murpuss","Bindingsverk panel (ikke murpuss)","Bindingsverk panel"]
["innvendig isolasjon","70 eller 100mm","Ikke inkl","50mm"]
["Pipe","ikke inkl","ett røykløp inkl, jfr epost 07.aug","Murt pipe inkl."]
["ventilasjon","Balansert m varmegjenvinning","Balansert m varmegjenvinning","Balansert m varmegjenvinning"]
["Sentralstøvsuger","inkl 1 utak i hver etasje. Flexit","Nei","Inkl 3 pkt, Villavent"]
["Etasjeskille","150mm isolasjon","150mm mellom kjeller og 1.etg","100mm isolasjon"]
["Takstein","Betongtakstein","Zanda rustikk betong - sort","Betongtakstein dobbeltkrum glatt, valgfri farge"]
["Takrenner","sort stål","sort, plastbelagt stål","Overflatebehandlet stål/aluminium"]
["Garasje ","Bindingverk, murpuss"]
["Garasjeport","ikke inkl","Ja (ikke spesifisert type)"]
["Trapp","Stryntrappa, Fauna, hvit furu m eikebeisede trinn","Laminert furu, hvitgrunnet","Nortrapp ettellerannet"]
["innvendig lister","hvitmalt/eik mot parkett, synlige spikerhoder","hvit, etterbehandles ikke/glipper kan påregnes"]
["Tilførsel strøm","Nei","Nei, ei heller jording"]
["Strøm","80 pkt, inkl vent/varmegjenvinner+ ringeanlegg","100pkt + ringeanlegg","80pkt"]
["Rørlegger","Tilførel medtatt med erfaringspris","Fra innvendig stoppekran","Inkl"]
["Radon","Radonbrønn i teknisk","Radonbrønn i teknisk, jfr epost 07.aug","Ikke inkl"]
["Byggestrøm","inkludert","NEI","Ikke inkl"]
["Overvann/spillvann","Inkl","IKKE INKL"]
["Bunnledning","Inkl","Ikke inkl"]
["Brannslukkningsutstyr","inkl","Ikke inkl","Brannslange i kjøkkenbenk"]
["Rydding av søppel","Inkl",null,"Ikke inkl"]
[]
[]
["** Kjeller",null,null,{"$error":"#REF!"}]
["Gang","Nøkkelferdig, Parkett + maling","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["Bad","120 cm innredning, hvit fra Foss bad, vegghengt toalett, dusj på vegg, Fliser gulv 20x20 Oslo Steel, hvit 20x20 på vegg. varmekabler","Egeninnsats. vask, blandebatt, dusj, toalett på gulv.","Flis gulv og vegger, 120cm benk Vario fra Sigdal m overskap og speil og lys. Blandebatteri, gulvstående toalett, dusj på vegg."]
["Vaskerom","Fliser på gulv+sokkelflis, våtromsmaling","Egeninnsats. Vaskekar, kran, opplegg vaskemaskin.","Flis gulv og vegger, vaskekar"]
["Teknisk","varmtvannsbereder 200l, fliser på gulv+sokkelflis. Radonbrønn, sentralstøvsuger, sikkringskap, våtromsmaling","Egeninnsats. Varmtvannsbereder 200l, sikkringskap","Varmtvannsbereder"]
["Sov1-4","Egeninnsats","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["Bod","Egeninnsats","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
[]
["** Hovedplan"]
["Gang","Nøkkelferdig, flisgulv skifer 33x33, varmekabler, veggmaling","Egeninnsats","Nøkkelferdig, parkett"]
["Bod","?","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["Kontor","nøkkelferdig, parkett + maling","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["toalett","Vegghengt toalett+vask+fliser på gulv+sokkelflis, våtromsmaling, varmekabler","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["kjøkken","nøkkelferdig, parkett+maling 75.000 fra Sigdal","100.000 fra Sigdal + egeninnsats","Nøkkelferdig med kjøkken for 45000-55000"]
["stue","nøkkelferdig, parkett + maling","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
[]
["** Loft"]
["Gang","Egeninnsats","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["Gjesterom","Egeninnsats","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["loftstue","Egeninnsats","Egeninnsats","Nøkkelferdig"]
["Bod/toalett","Egeninnsats","Egeninnsats","Egeninnsats"]
["Takterrasse","Tremmegulv, nødvendig isolasjon+membran","???","Nøkkelferdig"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Novicon"]
["Råbygg",{"v":1180000,"d":"1,180,000.00"}]
["Innvendig leveranse",{"v":575000,"d":"575,000.00"}]
["Rigg og drift",{"v":65000,"d":"65,000.00"}]
["El.inst.",{"v":96982,"d":"96,982.00"},"Ref FBE"]
["VVS",{"v":136680,"d":"136,680.00"},"Ref FBE"]
["Grunnarb.",{"v":300000,"d":"300,000.00"}]
["Kjelleret.",{"v":300000,"d":"300,000.00"}]
["Kjøkken",{"v":75000,"d":"75,000.00"}]
["Baderomsinnredning",{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
["Tomt",{"v":680000,"d":"680,000.00"}]
["Komm.avg",{"v":150000,"d":"150,000.00"}]
["Vannbåren varme",{"v":250000,"d":"250,000.00"}]
["Egeninnsats",{"v":62000,"d":"62,000.00"}]
[null,{"v":3910662,"d":"3,910,662.00"}]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}